## Sheet1
ใบรายงานการตรวจเช็ค ตู้อบเด็กแรกเกิด (Infant Incubator)
หน่วยงาน.............................................................. ครุภัณฑ์.................................................. พ.ศ. ...............
ตู้อบเด็กแรกเกิด (Infant Incubator) ยี่ห้อ ...................................... รุ่น ............................... รหัสเครื่องมือ ......................
ลำดับที่ | รายการ | เดือน.............................. |  |  |  | เดือน.............................. |  |  |  | เดือน..............................
|  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
| ตรวจสอบสภาพทั่วไป | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | หน้าปัดและจอแสดงผล
2 | สวิทซ์ เปิด - ปิดเครื่อง
3 | สวิทซ์เลือก Mode ใช้งาน
4 | ปลั๊กไฟ AC / สายไฟ AC / สายดิน
5 | Skin Temperature Probe
6 | แผ่นกรองอากาศ(Fillter)
7 | ระดับน้ำ (Fluid Level)
8 | เบาะรองนอน
เปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
1 | หน้าปัดแสดงการทำงานและสัญญาณเสียง
2 | การทำงานของปุ่มปรับต่างๆ
3 | การทำงานของ Heater และพัดลมระบายอากาศ
4 | การทำงานของ Skin Temp และ Air Temp
5 | เสียง Alarm
6 | ปุ่มAlarm Silence และ Reset
การทำความสะอาดเครื่อง
(ผู้ทำความสะอาดลงชื่อ)
ผู้ตรวจสอบลงชื่อ
หมายเหตุ : ให้ทำเครื่องหมาย √ = ปกติ , X = ผิดปกติ : เมื่อเครื่องชำรุดแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน
อาการ.................................................................................................................................................................. |  | สัปดาห์ที่ 3: วันที่...................................
อาการ.................................................................................................................................................................. |  | สัปดาห์ที่ 3: วันที่...................................
รายงานความผิดปกติ อาการ........................................................................................................................... |  | สัปดาห์ที่ 3: วันที่...................................
FM-MEC01-GEN031 : Rev.00