## Sheet1
ใบรายงานการตรวจเช็ค เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)
หน่วยงาน.............................................................. ครุภัณฑ์.................................................. พ.ศ. ...............
เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) ยี่ห้อ ...................................... รุ่น ............................... รหัสเครื่องมือ ......................
ลำดับที่ | รายการ | เดือน.............................. |  |  |  | เดือน.............................. |  |  |  | เดือน..............................
|  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่ |  |  |  | สัปดาห์ที่
| ตรวจสอบสภาพทั่วไป | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | หน้าปัดและจอแสดงผล
2 | สวิทซ์ เปิด - ปิดเครื่อง
3 | สวิทซ์เลือก Mode ใช้งาน/Key Board
4 | ปลั๊กไฟ AC / สายไฟ AC / สายดิน
ตรวจสอบสถาพและจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
1 | Breathing Circuit
2 | Bacteria Filter
3 | Water Trap และระดับน้ำใน Water Trap
4 | Nebulizer
5 | Humidifier และระดับน้ำใน Humidifier
เปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
1 | มีเสียง Alarm ขณะเปิดเครื่อง
2 | การทดสอบ Selftest ของเครื่อง (SST)
(เฉพาะเครื่องที่มีโหมดนี้ )
3 | Parameter Display
การทำความสะอาดเครื่อง
(ผู้ทำความสะอาดลงชื่อ)
ผู้ตรวจสอบลงชื่อ
หมายเหตุ : ให้ทำเครื่องหมาย √ = ปกติ , X = ผิดปกติ : เมื่อเครื่องชำรุดแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน
อาการ.................................................................................................................................................................. |  | สัปดาห์ที่ 3: วันที่...................................
อาการ.................................................................................................................................................................. |  | สัปดาห์ที่ 3: วันที่...................................
รายงานความผิดปกติ อาการ........................................................................................................................... |  | สัปดาห์ที่ 3: วันที่...................................
FM-MEC01-GEN032 : Rev.00