## Sheet1
ใบรายงานการตรวจเช็ค ตู้อบเด็กแรกเกิด (Infant Incubator)
ตู้อบเด็กแรกเกิด (Infant Incubator) ยี่ห้อ ...................................... รุ่น ............................... รหัสเครื่องมือ ........................................เดือน..........................
ลำดับที่ | รายการ /วัน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ตรวจสอบสภาพทั่วไป
1 | หน้าปัดและจอแสดงผล
2 | สวิทซ์ เปิด - ปิดเครื่อง
3 | สวิทซ์เลือก Mode ใช้งาน
4 | ปลั๊กไฟ AC / สายไฟ AC / สายดิน
5 | Skin Temperature Probe
6 | แผ่นกรองอากาศ(Fillter)
7 | ระดับน้ำ (Fluid Level)
8 | เบาะรองนอน
เปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
1 | หน้าปัดแสดงการทำงานและสัญญาณเสียง
2 | การทำงานของปุ่มปรับต่างๆ
3 | การทำงานของ Heater และพัดลมระบายอากาศ
4 | การทำงานของ Skin Temp และ Air Temp
5 | เสียง Alarm
6 | ปุ่มAlarm Silence และ Reset
การทำความสะอาดเครื่อง
(ผู้ทำความสะอาดลงชื่อ)
ผู้ตรวจสอบลงชื่อ
หมายเหตุ : ให้ทำเครื่องหมาย √ = ปกติ , X = ผิดปกติ : เมื่อเครื่องชำรุดแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน
| อาการ............................................................................................................................................................... | 8: วันที่............................................
| อาการ............................................................................................................................................................... | 8: วันที่............................................
| รายงานความผิดปกติ อาการ........................................................................................................................ | 8: วันที่............................................; 31: FM-MEC01-GEN052 :Rev.00