## Sheet1
ใบรายงานการตรวจเช็ค เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator)
เครื่องช่วยหายใจ (Ventilator) ยี่ห้อ ...................................... รุ่น ............................... รหัสเครื่องมือ ........................................เดือน..........................
ลำดับที่ | รายการ /วัน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ตรวจสอบสภาพทั่วไป
1 | หน้าปัดและจอแสดงผล
2 | สวิทซ์ เปิด - ปิดเครื่อง
3 | สวิทซ์เลือก Mode ใช้งาน/Key Board
4 | ปลั๊กไฟ AC / สายไฟ AC / Adaptor
ตรวจสอบสถาพและจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์
1 | Breathing Circuit
2 | Bacteria Filter
3 | Water Trap และระดับน้ำใน Water Trap
4 | Nebulizer
5 | Humidifier และระดับน้ำใน Humidifier
เปิดเครื่องทดสอบประสิทธิภาพ
1 | มีเสียง Alarm ขณะเปิดเครื่อง
2 | การทดสอบ Selftest ของเครื่อง (SST) (เฉพาะเครื่องที่มีโหมดนี้ )
3 | Parameter Display
การทำความสะอาดเครื่อง
(ผู้ทำความสะอาดลงชื่อ)
ผู้ตรวจสอบลงชื่อ
หมายเหตุ : ให้ทำเครื่องหมาย √ = ปกติ , X = ผิดปกติ : เมื่อเครื่องชำรุดแจ้งหัวหน้าหน่วยงาน
| อาการ............................................................................................................................................................... | 8: วันที่............................................
| อาการ............................................................................................................................................................... | 8: วันที่............................................
| รายงานความผิดปกติ อาการ........................................................................................................................ | 8: วันที่............................................; 31: FM-MEC01-GEN054 : Rev.00